23. Újgenerációs szekvenálási technológiák áttekintése

- A 21. század elején a Humán Genom Projekt lezárása mérföldkő volt, ám az akkor alkalmazott technológiák korlátai hamar nyilvánvalóvá váltak.

- A klinikai diagnosztika és a kutatás igényei olyan módszereket követeltek, amelyek képesek nagy mennyiségű genetikai információt gyorsan, költséghatékonyan és nagy pontossággal előállítani.

- Ezen igény hívta életre az NGS technológiákat, amelyek mára lehetővé teszik nemcsak az emberi genom, hanem komplex mikrobiális közösségek (mikrobiom) és patogén kórokozók részletes vizsgálatát is.

- Az NGS technológiák közös jellemzője, hogy egyszerre több millió, vagy akár milliárdnyi DNS-fragmentumot képesek szekvenálni párhuzamosan. Ez a megközelítés teszi lehetővé, hogy egy teljes genomot sokszoros lefedettséggel, gyorsan és gazdaságosan szekvenáljunk.

- Az NGS nem egyetlen módszert takar, hanem több, különböző elven működő technológiát foglal magába, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Az NGS technológiák legfontosabb előnyei:

- Mély szekvenálás:

  - A technológia lehetővé teszi ugyanazon genomi régió többszázszoros vagy többezerszeres leolvasását.

  - A Sanger-módszer érzékenysége jellemzően 15-20% körüli variánsfrekvenciánál van, míg az NGS képes 1% alatti variánsokat is detektálni.

- Hipotézis-mentes megközelítés:

  - Míg a Sanger-szekvenálás és a PCR módszerek specifikus primereket, és így előzetes ismeretet igényelnek a célszekvenciáról, az NGS képes "vakon" vizsgálni a mintában lévő összes genetikai anyagot.

  - ismeretlen kórokozó vizsgálatakor értékes

- Költséghatékonyság:

  - lehetővé tette a rutinszerű alkalmazást

Második Generációs Technológiák: A Rövid Leolvasások Kora

- A második generációs technológiák közös jellemzője, hogy a DNS-t apró fragmensekre törik, majd ezeket amplifikálják (klonális sokszorozás) a jel felerősítése érdekében.

- A szekvenálás általában rövid szakaszokat (50-400 bázispár) eredményez, de hatalmas mennyiségben.

Illumina

- Jelenleg a világ genetikai adatainak több mint 90%-át ezzel a technológiával állítják elő.

- Sikerének titka a magas pontosság (>99,9% Q30 minőség felett) és a skálázhatóság.

- Az Illumina szekvenálás fő lépései a következők:

  - Könyvtár-előkészítés:

    - A genomikus DNS-t fizikai (ultrahangos) vagy enzimatikus módszerrel fragmentálják (200-500 bp méretre).

    - A fragmensek végeire specifikus adaptereket ligálnak.

      - az adapterek kettős funkcióval bírnak:

        - tartalmazzák a szekvenáló primerek kötőhelyeit,

        - lehetővé teszik a fragmensek rögzítését a szekvenáló felülethez (flow cell).

    - Indexelés révén több minta is vizsgálható egyszerre.

  - Klasztergenerálás:

    - Ez a lépés különbözteti meg az Illuminát a versenytársaktól.

    - A könyvtár molekulákat egy üveg felületre (flow cell) juttatják, amely sűrűn borított kétféle oligonukleotiddal.

    - A DNS-szálak hibridizálódnak ezekhez, majd egy "híd-amplifikációs" folyamat során minden egyes szálból egy lokális, klonális csoport (klaszter) jön létre.

    - Egy-egy klaszter több ezer azonos DNS-szálat tartalmaz, ami felerősíti a fluoreszcens jelet, hogy az optikailag detektálható legyen.

  - Szekvenálás Szintézissel (SBS):

    - A szekvenálás ciklusokban zajlik.

    - Minden ciklusban mind a négy nukleotidot (A, C, G, T) egyszerre adják a rendszerhez.

    - Ezek a nukleotidok speciális, reverzibilis terminátorral és egyedi fluoreszcens jelöléssel vannak ellátva.

    - A polimeráz beépíti a komplementer bázist.

    - A terminátor csoport megakadályozza a további beépülést.

    - A felesleges reagenseket kimossák.

    - Lézeres gerjesztés hatására a beépült bázis fluoreszkál, amit egy nagy felbontású kamera rögzít.

    - Kémiai úton eltávolítják a terminátort és a fluorofórt, így kezdődhet a következő ciklus.

  - Adatfeldolgozás: A kamera által rögzített fluoreszcens képeket egy szoftver elemzi, és minden klaszterhez hozzárendeli a megfelelő nukleotid-sorrendet.

- Hátrányai: Az Illumina technológia fő korlátja a leolvasási hossz., ami kihívást jelenthet a komplex genomi régiók (pl. ismétlődések) összerakásakor. Hosszú futási idő (több nap).

Ion Torrent

- A pH-változások detektálásán alapul.

- Amikor egy nukleotid beépül a növekvő DNS-szálba, melléktermékként egy proton szabadul fel.

- Ezt a pH-változást egy félvezető szenzor detektálja.

  - Könyvtár-előkészítés és amplifikáció:

    - A könyvtárkészítés után a DNS-fragmenseket mikroszkopikus gyöngyökhöz kötik, majd olaj-víz emulzióban amplifikálják őket.

    - Minden mikroszkopikus vízcsepp egy reaktorként működik, így a gyöngy felszínét azonos DNS-másolatok milliói borítják be.

    - A gyöngyöket egy félvezető chipre helyezik, amely ionszelektív szenzorokat tartalmaz és rendkívül érzékeny pH-mérőként funkcionál.

  - Szekvenálás:

    - A rendszert szekvenciálisan árasztják el a különböző dNTP-kkel.

    - Ha a nukleotid beépül, H+ szabadul fel, a pH csökken, amit a szenzor feszültségváltozásként érzékel.

    - A jel nagysága arányos a beépült nukleotidok számával.

- Előnyei: legnagyobb előnye a sebesség: mivel nincs szükség lassú optikai képalkotásra, egy futtatás 2-4 óra alatt elkészülhet, ami ideális a sürgősségi klinikai diagnosztikában.

- Hátrányai: Pontatlanság a homopolimer régiók (azonos nukleotidok hosszú sorozatai) szekvenálásakor, mivel nehéz megkülönböztetni a 3, 4 vagy 5 azonos nukleotid beépülését. Rövid leolvasási hossz.

III. Harmadik Generációs Technológiák: A Hosszú Leolvasások és a Valós Idejű Analízis

- A harmadik generációs technológiák (Long-Read Sequencing) áttörést hoztak a genomikában azzal, hogy képesek hosszú, akár több tízezer vagy százezer bázispáros DNS-molekulák egybefüggő szekvenálására.

Pacific Biosciences (PacBio): Single Molecule Real-Time (SMRT)

- A PacBio SMRT szekvenálás egy harmadik generációs, hosszú olvasathosszú szekvenálási technológia, amely egyetlen DNS-molekulát olvas le valós időben.

- A módszer lényege:

  - DNS-fragmentumok két végére speciális adaptereket kapcsolnak, így kör alakú DNS-templát jön létre

  - Ezután egyetlen DNS-polimeráz enzimet egy rendkívül kicsi, nanométeres méretű térbe, az úgynevezett zero-mode waveguide-ba (ZMW) helyeznek.

    - A ZMW olyan apró „megfigyelőkamra”, amely lehetővé teszi, hogy csak egyetlen DNS-polimeráz működését kövessék nyomon.

  - Amikor a polimeráz új bázist épít be a DNS-be, rövid fényjel keletkezik, amelyet a ZMW-ben optikailag detektálnak.

  - Ezekből a fényjelekből a rendszer valós időben állítja össze a DNS szekvenciáját.

- A PacBio Sequel II rendszer képes nagyon hosszú DNS-szakaszokat szekvenálni, akár több tízezer bázispár hosszban.

- A DNS körkörös szerkezete miatt ugyanazt a szakaszt többször is leolvassa, majd ezekből egy nagyon pontos konszenzus szekvenciát készít (HiFi olvasatok).

- Ennek köszönhetően a módszer egyszerre biztosít hosszú olvasathosszt és nagy pontosságot.

- A technológia előnye, hogy:

  - hosszú, összefüggő szekvenciákat ad,

  - nem igényel PCR-amplifikációt,

  - képes a DNS bizonyos módosításainak (például metiláció) kimutatására.

- Hátránya ugyanakkor, hogy:

  - drágább, mint a rövid olvasathosszú módszerek,

  - jó minőségű, viszonylag nagy mennyiségű kiinduló DNS-t igényel.

Oxford Nanopore Technologies (ONT)

- Megközelítése radikálisan eltér minden mástól: nem használ polimerázt a szintézishez, és nem optikai jelet mér.

- Harmadik generációs, hosszú olvasathosszú technológia, amely elektromos jelek alapján határozza meg a DNS vagy RNS szekvenciáját.

- A módszer lényege:

  - a DNS- vagy RNS-molekulát átvezetik egy nanopóruson, amely egy vékony membránban helyezkedik el. A póruson normál esetben ionok áramlanak át, amit a műszer elektromos áramként mér.

  - Amikor a nukleinsav áthalad a nanopóruson, részben elzárja ezt az ionáramot.

  - Minden báziskombináció kicsit másképp változtatja meg az áramot, és ezekből az áramváltozásokból a készülék kiszámolja, hogy milyen sorrendben követik egymást a bázisok.

  - A DNS áthaladását egy speciális fehérje „lassítja”, így a mérés valós időben, folyamatosan történik. A módszer nem igényel PCR-amplifikációt, ezért közvetlenül natív DNS-ből vagy akár RNS-ből is lehet szekvenálni.

- A módszer előnyei:

  - rendkívül hosszú olvasathossz,

  - hordozható eszközök is léteznek,

  - gyorsan elindítható mérés,

  - natív DNS és RNS szekvenálása,

  - DNS-módosítások (pl. metiláció) kimutatása.

- Hátrányai:

  - egyetlen olvasat pontossága alacsonyabb, mint az Illumina vagy a PacBio HiFi esetében,

  - bizonyos szekvenciákban (pl. azonos bázisok hosszú ismétlődésekor) több hiba fordulhat elő.